## Опросник КНС
ООО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР»
630051 г.Новосибирск ул.Волочаевская,50
ИНН 5401988429,КПП 540101001
8(383) 279-78-05, www.ic-54.ru, e-mail: ic-54@mail.ru
Опросный лист для расчета стоимости канализационной насосной станции (КНС)
Наименование объекта
Адрес объекта
Заказчик/контактное лицо
Телефон/ факс/ е-mail
Размеры корпуса
1 | Предполагаемый диаметр станции (D), мм |  | 1200, 1600, 1800, 2000, 2400,
3000
2 | Глубина корпуса КНС (L), мм
Параметры насосного оборудования (обязательно для заполнения)
3 | Максимальный приток сточных вод, м.куб/час
4 | Расчетный напор на выходе из КНС, м
5 | Количество насосов: | рабочих | резервных | запасных на склад
6 | Вид стоков: | хоз-быт. | дождевые | производственные
7 | Состав производственных сточных вод:
8 | Взрывозащищенность насосов:
Параметры подводящего трубопровода
9 | Глубина залегания подводящего трубопровода по лотку (А), мм
10 | Диаметр подводящего трубопровода (Da), мм
11 | Материал подводящего трубопровода
12 | Количество подводящих трубопроводов, шт
13 | Направление подводящего трубопровода, часов
14 | Предполагаемый тип соединения подводящего трубопровода с КНС (фланец, раструб, футляр и т.д.)
Параметры напорного трубопровода
15 | Глубина залегания напорного трубопровода по оси (В), мм
16 | Диаметр напорного трубопровода (Db), мм
17 | Материал напорного трубопровода
18 | Количество напорных трубопроводов, шт
19 | Направление напорного трубопровода, часов
20 | Предполагаемый тип соединения напорного трубопровода с КНС (фланец, раструб и т. д.)
Комплектация
21 | Глубина теплоизоляции, мм
22 | Корзина для сбора мусора
23 | Отбойник на входе КНС
24 | Колодец с задвижкой перед КНС
25 | Колодец с арматурой после КНС
26 | Сборный утепленный павильон
27 | Грузоподъемное устройство с ручной лебедкой
28 | Расходомер в КНС
29 | Компенсаторы сильфонные
30 | Ответные фланцы с крепежной группой
Система управления
31 | прямой | плавный | звезда (треугольник) | частотный
32 | Секция автоматического ввода резерва (АВР)
33 | Исполнение щита управления |  | уличное
в помещении
34 | Расстояние от КНС до пульта упрвления, м
35 | Направление ввода кабелей в КНС, часы
36 | Аварийная сигнализация |  | сирена
маячок
37 | Диспетчеризация
Примечание:
Дата:____________________________

## Опросник колодцы
ООО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР»
630051 г.Новосибирск ул.Волочаевская,50
ИНН 5401988429,КПП 540101001
8(383) 279-78-05, www.ic-54.ru, e-mail: ic-54@mail.ru
Опросный лист для расчета стоимости колодцев из стеклопластика
Наименование объекта
Адрес объекта
Заказчик/контактное лицо
Телефон/ факс/ е-mail
Тип трубы патрубка: | [6 empty] | Тип колодца:
1 - ПВХ, 2 - ПЭ, 3 - Pragma, 4 - другое | [6 empty] | КК - канализационный, ВK - водопроводный, ДK - дренажный
Все размеры приводятся в мм!
№ колодца | Тип колодца | Диаметр колодца |  | Высота по профилю | Кол-во, шт |  | № колодца | Тип колодца | Диаметр колодца |  | Высота по профилю | Кол-во, шт
|  | Диаметр патрубка |  | Высота от Входа 1* | Тип трубы | Угол |  |  | Диаметр патрубка |  | Высота от Входа 1* | Тип трубы | Угол
|  | Вход 1 |  | 0 |  |  |  |  | Вход 1 |  | 0
|  | Вход 2 | [6 empty] | Вход 2
|  | Вход 3 | [6 empty] | Вход 3
|  | Вход 4 | [6 empty] | Вход 4
|  | Вход 5 | [6 empty] | Вход 5
*- отметка по низу лотка | [6 empty] | *- отметка по низу лотка
|  |  | Другое | [6 empty] | Другое
Люк (Л, С, Т, ТМ)________ | [6 empty] | Люк (Л, С, Т, ТМ)________
Решетка, тип___________ | [6 empty] | Решетка, тип___________
№ колодца | Тип колодца | Диаметр колодца |  | Высота по профилю | Кол-во, шт |  | № колодца | Тип колодца | Диаметр колодца |  | Высота по профилю | Кол-во, шт
|  | Диаметр патрубка |  | Высота от Входа 1* | Тип трубы | Угол |  |  | Диаметр патрубка |  | Высота от Входа 1* | Тип трубы | Угол
|  | Вход 1 |  | 0 |  |  |  |  | Вход 1 |  | 0
|  | Вход 2 | [6 empty] | Вход 2
|  | Вход 3 | [6 empty] | Вход 3
|  | Вход 4 | [6 empty] | Вход 4
|  | Вход 5 | [6 empty] | Вход 5
*- отметка по низу лотка | [6 empty] | *- отметка по низу лотка
|  |  | Другое | [6 empty] | Другое
Люк (Л, С, Т, ТМ)________ | [6 empty] | Люк (Л, С, Т, ТМ)________
Решетка, тип___________ | [6 empty] | Решетка, тип___________
№ колодца | Тип колодца | Диаметр колодца |  | Высота по профилю | Кол-во, шт |  | № колодца | Тип колодца | Диаметр колодца |  | Высота по профилю | Кол-во, шт
|  | Диаметр патрубка |  | Высота от Входа 1* | Тип трубы | Угол |  |  | Диаметр патрубка |  | Высота от Входа 1* | Тип трубы | Угол
|  | Вход 1 |  | 0 |  |  |  |  | Вход 1 |  | 0
|  | Вход 2 | [6 empty] | Вход 2
|  | Вход 3 | [6 empty] | Вход 3
|  | Вход 4 | [6 empty] | Вход 4
|  | Вход 5 | [6 empty] | Вход 5
*- отметка по низу лотка | [6 empty] | *- отметка по низу лотка
|  |  | Другое | [6 empty] | Другое
Люк (Л, С, Т, ТМ)________ | [6 empty] | Люк (Л, С, Т, ТМ)________
Решетка, тип___________ | [6 empty] | Решетка, тип___________
Дата

## Опросник емкости
ООО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР»
630051 г.Новосибирск ул.Волочаевская,50
ИНН 5401988429,КПП 540101001
8(383) 279-78-05, www.ic-54.ru, e-mail: ic-54@mail.ru
Опросный лист для расчета стоимости стеклопластиковых емкостей общего назначения
Наименование объекта
Адрес объекта
Заказчик/контактное лицо
Телефон/ факс/ е-mail
Схема изделия:
Назначение емкости (для питьевой воды, пожарная, накопление хоз-бытовых стоков и др.):
Основные параметры:
№ | Наименование | Характеристика
1 | Объем емкости, м.куб
2 | Предполагаемый диаметр D, мм
3 | Исполнение (горизонтальное/вертикальное)
4 | Место установки (подземное, наземное уличное, в помещении)
5 | Наличие проезжей части над емкостью
6 | Тип или химический состав жидкости
7 | Максимальная температура жидкости, °С
8 | Возможное максимальное внутреннее давление, Мпа
9 | Глубина заложения подводящей трубы Нпп, мм
10 | Тип и диаметр подводящей трубы d1, мм
11 | Тип и диаметр отводящей трубы d2, мм
12 | Диаметр колодца обслуживания А, мм
13 | Необходимое количество колодцев обслуживания, шт
14 | Наличие доп.оборудования (опоры, рама, ложементы) для наземной установки
Количество изделий:_____________
Дополнительные условия:
Дата:_________________________________

## Опросник жироуловители
ООО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР»
630051 г.Новосибирск ул.Волочаевская,50
ИНН 5401988429,КПП 540101001
8(383) 279-78-05, www.ic-54.ru, e-mail: ic-54@mail.ru
Опросный лист для расчета стоимости жироуловителей
Наименование объекта
Адрес объекта
Заказчик/контактное лицо
Телефон/ факс/ е-mail
Вертикальное и горизонтальное исполнение
Основные параметры:
№ | Наименование | Характеристика
1 | Производительность сети, л/сек
2 | Производительность жироуловителя, л/сек
3 | Место установки (подземное, наземное уличное, в помещении)
4 | Наличие проезжей части над жироуловителем (при подземной установке)
5 | Глубина заложения подводящего трубопровода Hпп, мм
6 | Диаметр подводящего трубопровода d1, мм
7 | Температура жидкости, °С
8 | Характер жиров (животные, растительные, др.)
9 | Плотность жира, кг/м.куб
10 | Требование по очистке,% или концентрация загр.веществ на выходе, мг/л
11 | Использование синтетических моющих средств, да/нет
12 | Наличие сигнализатора уровня жира, да/нет
Дополнительные условия:
Дата:________________________

## Опросник очистные
ООО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР»
630051 г.Новосибирск ул.Волочаевская,50
ИНН 5401988429,КПП 540101001
8(383) 279-78-05, www.ic-54.ru, e-mail: ic-54@mail.ru
Опросный лист для расчета стоимости очистных сооружений ливневой канализации
Наименование объекта
Адрес объекта
Заказчик/контактное лицо
Телефон/ факс/ е-mail
Основные параметры:
№ | Наименование | Характеристика
1 | Производительность сети (ливневого коллектора), л/сек
2 | Диаметр ливневого коллектора, мм
3 | Наличие обводной линии (байпаса), да/нет
4 | Расход сточных вод, отправляемый на очистку, л/сек
5 | Диаметр подводящей трубы к очистному сооружению, мм
6 | Глубина заложения подводящей трубы к очистному сооружению, мм
7 | Характеристика водосборной поверхности (автостоянка, пром.предприятие и др.):
8 | Характеристика поступающего стока:
взвешенные вещества, мг/л
нефтепродукты, мг/л
БПК, мг/л
9 | Характеристика очищенного стока:
взвешенные вещества, мг/л
нефтепродукты, мг/л
БПК, мг/л
10 | Точка сброса (водоем рыб/хоз назначения, канализация и др.)
11 | Наличие проезжей части над очистными сооружениями
Дополнительное оборудование:
№ | Наименование | Характеристика
1 | Распределительный колодец (распределяет поток на очистные сооружения и байпас). Комплектуется шиберной задвижкой.
2 | Колодец отбора проб (собирает поток с очистных сооружений и байпаса)
3 | Сигнализатор уровня песка
4 | Сигнализатор уровня масла
Желательно приложить проектную схему очистки
Дополнительные условия:
Дата:________________________

## Повысительные станции
ООО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР»
630051 г.Новосибирск ул.Волочаевская,50
ИНН 5401988429,КПП 540101001
8(383) 279-78-05, www.ic-54.ru, e-mail: ic-54@mail.ru
Опросный лист для расчета стоимости станции повышения давления
Наименование объекта
Адрес объекта
Заказчик/контактное лицо
Телефон/ факс/ е-mail
Размеры корпуса
1 | Предполагаемый диаметр станции (D), мм |  | 1200, 1600, 1800, 2000, 2400,
3000
2 | Глубина корпуса (L), мм
Параметры насосного оборудования (обязательно для заполнения)
3 | Максимальный расход, м.куб/час
4 | Напор на выходе из станции повышения давления, м
5 | Существующий напор на входе в станцию (подпор), м
6 | Количество насосов: | рабочих | резервных | запасных на склад
7 | Вид перекачиваемой жидкости: | водопроводная вода | техническая вода | другое (указать)
8 | Максимальное давление в системе, бар:
9 | Взрывозащищенность насосов:
Параметры подводящего трубопровода
10 | Глубина залегания подводящего трубопровода по лотку (А), мм
11 | Диаметр подводящего трубопровода (Da), мм
12 | Материал подводящего трубопровода
13 | Количество подводящих трубопроводов, шт
14 | Направление подводящего трубопровода, часов
15 | Предполагаемый тип соединения подводящего трубопровода со станцией (фланец, или другое)
Параметры напорного трубопровода
16 | Глубина залегания напорного трубопровода по оси (В), мм
17 | Диаметр напорного трубопровода (Db), мм
18 | Материал напорного трубопровода
19 | Количество напорных трубопроводов, шт
20 | Направление напорного трубопровода, часов
21 | Предполагаемый тип соединения напорного трубопровода со станцией (фланец или другое)
Комплектация
22 | Глубина теплоизоляции, мм
23 | Колодец с запорной арматурой перед насосной станцией
24 | Колодец с запорной арматурой после насосной станции
25 | Сборный утепленный павильон
26 | Грузоподъемное устройство с ручной лебедкой
27 | Компенсаторы сильфонные
28 | Ответные фланцы с крепежной группой
Система управления
29 | прямой | плавный | звезда (треугольник) | частотный
30 | Секция автоматического ввода резерва (АВР)
31 | Исполнение щита управления |  | уличное
в помещении
32 | Расстояние от КНС до пульта упрвления, м
33 | Направление ввода кабелей в КНС, часы
34 | Аварийная сигнализация |  | сирена
маячок
35 | Диспетчеризация
Примечание:
Дата:____________________________

## Опросник хим.стойкие емкости
ООО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР»
630051 г.Новосибирск ул.Волочаевская,50
ИНН 5401988429,КПП 540101001
8(383) 279-78-05, www.ic-54.ru, e-mail: ic-54@mail.ru
Опросный лист для расчета стоимости химстойкой стеклопластиковой емкости
Наименование объекта
Адрес объекта
Заказчик/контактное лицо
Телефон/ факс/ е-mail
Назначение емкости:
Основные параметры:
№ | Наименование | Характеристика
1 | Объем емкости, м.куб
2 | Предполагаемый диаметр, мм
3 | Исполнение (горизонтальное/вертикальное)
4 | Место установки (наземное уличное, в помещении, на автомобиль)
Информация о хранимой жидкости
5 | Вещество
6 | Концентрация, %
7 | Максимальная температура жидкости, °С
8 | Возможное максимальное внутреннее давление, МПа
9 | Водородный показатель, pH
10 | Наличие твердой фазы: да/нет
11 | Вакуум: да/нет
Условия эксплуатации:
12 | Рабочее давление, МПа
13 | Рабочая температура жидкости, °С
Комплектация:
14 | Патрубки (диаметр, количество):
15 | Наличие фланцев/заглушек на патрубках
16 | Люк-лаз (диаметр, количество)
Обязательно приложите чертеж изделия!
Количество изделий:_____________
Дополнительная информация:
Дата:________________________